《医疗仪器测试综合实验》课程教学大纲

一.  课程名称：医疗仪器测试综合实验

二.  课程代码：BME42410

三.  学时和学分： 学时32，学分 1

四.  适用专业： 生物医学工程专业

五.  先修课程：医疗电子仪器检测技术、医疗电子仪器的电磁兼容设计

六.  使用教材：《医疗仪器测试综合实验指导书》（重庆大学生物工程学院自编）

七.  参考书目：

（1）.《医用电气安全工程（医疗器械系列教材）》邹任玲等主编，东南大学出版社。

（2）.《电磁兼容原理、技术和应用》邹澎，周晓萍著，清华大学出版社。

八.  课程描述（200-300字左右）：

本课程是高等工科院校本科生物医学工程专业教学计划中的一门必修的实践技术基础课。《医疗仪器测试综合实验》教科书主要由验证性实验组成，本课程的目的和任务是使学生通过本课程的学习掌握医疗电子仪器的电气安全检测以及医疗仪器的电磁兼容检测。本实验课程是配合《医疗电子仪器检测技术》和《医疗电子仪器的电磁兼容设计》理论教学的实验课程，实验内容密切结合理论教学，注重基础性实验原理和基本实验操作技能的训练。通过本实验课程学习，使学生达到下列要求：

（1）．巩固所学的理论课知识并在实验课中综合运用予以验证和扩展讲解应用的要点与方法。

（2）．掌握医疗电子设备的电气安全指标以及检测方法，掌握医疗电子设备的电磁兼容设计中的检测方法。

（3）．培养学生具备独立设计实验方案，独立开展实验科学研究的能力以及独立思考和动手能力。

九.  教学目标（需明确各教学环节对人才培养目标的贡献）

知识贡献：掌握医疗电子设备的电气安全指标以及检测方法，掌握医疗电子设备的电磁兼容设计中的检测方法

能力贡献：掌握医疗电子设备的电气安全指标以及检测方法，掌握医疗电子设备的电磁兼容设计中的检测方法并实际动手对医疗设备进行电气安全指标检测，进一步熟悉医疗设备检测方法，以及医疗设备电磁兼容设计中的电磁干扰信号检测方法以及处理方法。

通过多种实验教学方法培养学生分析问题、解决问题的能力、创造性思维能力和团队协作能力等。

素质贡献：提高学生科学研究和解决未来岗位问题的综合素养。

十.  教学方法：

| 序 号 | 实验项目 | 实 验 内 容 | 学时 | 实验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护接地电阻的检测 | 学会RK2678Y型接地电阻测试仪的使用；掌握医疗电气设备接地电阻的测试原理和测试方法 | 4 | 验证实验 |  |
| 2 | 绝缘电阻的检测 | 学会RK2681A型绝缘电阻测试仪的使用；掌握医疗电气设备绝缘电阻的测试原理和测试方法。 | 4 | 验证实验 |  |
| 3 | 漏电流的检测 | 学会RK2675Y型医用泄露电流测试仪的使用；掌握医疗电气设备漏电流的测试原理和测试方法。 | 4 | 验证实验 |  |
| 4 | 电介质强度检测 | 学会RK2670Y型医用耐压测试仪的使用；掌握医疗电气设备电介质强度的测试原理和测试方法。 | 4 | 验证实验 |  |
| 5 | 骚扰信号特性的研究 | 掌握频谱分析仪的基本使用方法； 研究骚扰信号的时域和频域特性； | 4 | 验证实验 |  |
| 6 | 利用磁场近场探头测量辐射骚扰 | 学习利用磁场近场探头测量辐射骚扰信号的方法； 学习使用频谱分析仪的跟踪功能获取骚扰信号峰值；学习使用FSCView软件进行实验数据分析。 | 4 | 验证实验 |  |
| 7 | 无线数据收发模块的电路组装与EMC性能检测 | 了解无线数据收发模块的电路原理和应用；熟悉各种常用的电子元器件，并正确识别引脚；学习电子元器件的合理布局；掌握运用频谱分析仪和近场探头对辐射信号进行检测的基本方法；培养运用电磁兼容理论知识结合测试手段定位实际电路中电磁干扰故障、判别电磁干扰来源及分析产生原因的能力。 | 4 | 验证实验 |  |
| 8 | 屏蔽对开关电源EMC性能的影响 | 了解屏蔽减少电磁干扰的原理； 掌握基本的屏蔽方法及屏蔽效能的评估；分析开关电源的电磁辐射源及检测辐射量。 | 4 | 验证实验 |  |

十一.  考核及成绩评定方式：

考核方式：

考察

成绩评定方式：

1.实验课预习情况检查，主要以提问方式进行

2.学生实验态度及操作过程的熟练程度

3.实验操作考试

4.实验报告 (采用五分计分制)。

听课次数，课堂讨论、实验态度，占40%; 实验操作考试30%，实验报告30%

课程负责人：吴小鹰 罗洪艳 刘艳

大纲制定时间：2014年10月